## Főösszesítő
Név :
Tomajmonostora Község Önkormányzata
Cím :
5324 Tomajmonostora Széchenyi u. 63. |  | Készítette:
Építés helye: |  | Horváth és Társa Kft.
5324 Tomajmonostora Petőfi S. u. 5. |  | H-5300 Karcag, Madarasi út 31.
Hrsz: 470
Projekt megnevezése:
Háziorvosi rendelő, terhesgondozó és védőnői szolgálat kialakítása
Tárgy: ÉPÜLETGÉPÉSZET
Készült: 2017. 09.18.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Fejezet összesítő
Ssz. | Fejezet megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
1 | Vízellátás - Szennyvízelvezetés | 0 | 0
2 | Fűtés | 0 | 0
3 | Gázellátás | 0 | 0
4 | Szellőzés-Hűtés | 0 | 0
5 | Kémény_vegyes | 0 | 0
| Összes fejezet (HUF) | 0 | 0

## 1. sz. fejezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig | 28 | m3 | 0.63 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210030014884
2 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 20 | m3 | 0.85 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210030015361
3 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 3 | m3 | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210080016251
4 | 33-063-3.2.5 | Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm² keresztmetszet között | 1 | m | 0.6 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094870
5 | 53-001-32.1.1-0234301 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 110 mm x 45°, KGB110X45P | 4 | db | 0.39 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530010602741
6 | 53-001-32.1.1-0234351 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna tisztító 110 mm, KGRE110P | 2 | db | 0.39 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530010602770
7 | 53-001-32.1.3-0234353 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna tisztító 160 mm, KGRE160 | 1 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530010603770
8 | 53-001-32.1.3-0234364 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 160 mm/110 mm, KGR160/110P | 2 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530010603794
9 | 53-005-28.1.1-0645531 | Előregyártott (konfekcionált) beton vízóra aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, szerelvények és vízóra nélkül, 1,00-1,50 m belméretig, Leier VA 100/62,5/120 beton vízóra akna, Cikkszám: HUTJS4944 Leier AF BL 60/3 lépésálló bordáslemez fedlap, Cikkszám: HUTX4947 | 1 | db | 4.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530052068921
10 | 53-101-5.1.1.1-0120189 | Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési kőművek alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza | 9.6 | m3 | 3.61 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 531011693062
11 | 54-005-5.1-0133551 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között, WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 80 SDR 11 PN 10 20 mm x 2,0 mm kék csík 200 m/tekercs, V02011VT | 2 | m | 0.1 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540052317835
12 | 54-005-5.1-0133552 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között, WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 80 SDR 11 PN 10 25 mm x 2,3 mm kék csík 200 m/tekercs, V02511VT | 60 | m | 0.1 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540052317840
13 | 54-006-2.2-0130501 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 20, MOFÉM vízfőcsap 3/4" névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0019-00 | 2 | db | 0.1 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540060653736
14 | 54-008-7.2 | Kerti locsolócsap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, DN 20 | 1 | db | 1.76 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540080654570
15 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 60 | m | 0.03 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540110657645
16 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 60 | m | 0.2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540160667250
17 | 81-001-1.3.2.4.1-0329521 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, műanyag gégecső elhelyezése, WAVIN műanyag védőcső tekercsben, 20 mm, FFG25 | 125 | m | 0.05 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810010848842
18 | 81-001-1.3.2.4.1-0329522 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, műanyag gégecső elhelyezése, WAVIN műanyag védőcső tekercsben, 23 mm, FFG23 | 65 | m | 0.05 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810010848854
19 | 81-001-1.3.2.4.1-0329523 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, műanyag gégecső elhelyezése, WAVIN műanyag védőcső tekercsben, 29 mm, FFG29 | 25 | m | 0.05 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810010848866
20 | 81-001-1.3.3.1.1.1.1-0329501 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12, WAVIN K1 Future cső tekercsben, 16x2,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC16 | 125 | m | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810010848980
21 | 81-001-1.3.3.1.1.1.2-0329502 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15, WAVIN K1 Future cső tekercsben, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20 | 65 | m | 0.14 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810010849004
22 | 81-001-1.3.3.1.1.1.3-0329503 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20, WAVIN K1 Future cső tekercsben, 25x2,50 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC25 | 25 | m | 0.16 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810010849021
23 | 81-001-1.3.3.1.2.1.1-0329561 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 12, WAVIN Tigris K1 falikorong belső menettel, 16x1/2", FTFB16 | 42 | db | 0.04 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810010849101
24 | 81-001-1.3.3.1.2.2.2-0329631 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 15, WAVIN Tigris K1 szűkített toldóidom, 20x16 mm, FTZ2016 | 3 | db | 0.08 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810010849435
25 | 81-001-1.3.3.1.2.2.3-0329633 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 20, WAVIN Tigris K1 szűkített toldóidom, 25x20 mm, FTZ2520 | 1 | db | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810010849476
26 | 81-001-1.6.1.1.1.1.4-0120014 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 25, Horganyzott acélcső A 37X minőségű 1" menetes | 1 | m | 1.23 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810010858886
27 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M | 4 | m | 0.37 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020871894
28 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 57 | m | 0.47 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020871916
29 | 81-002-3.2.1.2.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 5 | m | 0.77 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020871945
30 | 81-002-3.2.1.2.7 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 125 | 27 | m | 0.94 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810022115262
31 | 81-002-3.2.3.2.1-0231011 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 32, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 32 mm 45°, KAB032X45P | 2 | db | 0.21 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020872446
32 | 81-002-3.2.3.2.1-0236811 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 32, WAVIN KAB PVC tokos lefolyócső ívidom, 32x87°, CLI803 | 2 | db | 0.21 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020872475
33 | 81-002-3.2.3.2.3-0231013 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 50 mm 45°, KAB050X45P | 22 | db | 0.28 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020872531
34 | 81-002-3.2.3.2.3-0231023 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 50 mm 87°, KAB050X87P | 13 | db | 0.28 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020872543
35 | 81-002-3.2.3.2.6-0231026 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 100 mm 87°, KAB110X87P | 7 | db | 0.43 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020872676
36 | 81-002-3.2.3.3.3-0231046 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 50 mm/50 mm x 45°, KAEA050/050X45P | 5 | db | 0.43 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020872870
37 | 81-002-3.2.3.3.6-0231053 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 110 mm/50 mm x 45°, KAEA110/050X45P | 4 | db | 0.67 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020872945
38 | 81-002-3.2.3.3.6-0231055 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 110 mm/110 mm x 45°, KAEA110/110X45P | 2 | db | 0.67 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020872950
39 | 81-002-3.2.3.3.7 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 125 | 5 | db | 0.77 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810021315725
40 | 81-002-4.1.1.2.1-0131502 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M-EN | 52 | m | 0.46 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020873313
41 | 81-002-4.1.1.2.2-0131511 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 125, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x1000 mm SN4, KGEM125/1M-EN | 10 | m | 0.52 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020873342
42 | 81-002-4.1.1.2.3-0131525 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 150, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x5000 mm SN4, KGEM160/5M-EN | 15 | m | 0.64 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810020873422
43 | 82-001-6.2.8-0180417 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, Automatikus légtelenítőszelep úszógolyós visszacsapószeleppel 1/2" | 2 | db | 0.33 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010931616
44 | 82-001-7.2.1-0110911 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), MOFÉM csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00 | 24 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010932415
45 | 82-001-7.2.1-0110912 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), MOFÉM csempeszelep piros, 1/2", Kód: 164-0015-00 | 16 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010932420
46 | 82-001-7.2.2-0090007 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal TW golyoscsap ivóvízre, PN10, DN15, km., G3/4xG3/4, DIN ISO 228 szerint, lapos tömítéssel, műanyag fogantyúval, max. 90°C, mindkét oldalán G 1/4" vakdugóval lezárt ürítési hellyel, vörösöntvényből, nyers felülettel, teljes átömlésű, holttér-mentes kivitelben, 4208904 | 2 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012364162
47 | 82-001-7.2.2-0115563 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, müa. bevonatos acélkarrral, PN16, DN15, G 1/2" bm. (-10 ... +100)°C, teljes átömlésű nikkelezett sr. szelepházzal, 1076004 | 6 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010933340
48 | 82-001-7.2.8-0117035 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény, GIACOMINI biztonsági szelep, 1,5 bar lefúvási nyomásra, R140, 1/2" | 1 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012134993
49 | 82-001-7.2.8-0343401 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény, Honeywell biztonsági szelepcsoport HMV tartályokhoz 200literig, 6bar lefúvató+visszacsapó+elzáró, 1/2", külső menet+holl., PN16,max 40°C, SG150-1/2AA | 1 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012135022
50 | 82-001-7.3.1-0110913 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), MOFÉM csempeszelep kék, 3/4", Kód: 164-0016-00 | 4 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010933902
51 | 82-001-7.3.1-0110914 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), MOFÉM csempeszelep piros, 3/4", Kód: 164-0017-00 | 4 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010933914
52 | 82-001-7.3.1-0334254 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), Viega Easytop visszacsapó szelep, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), vörösöntvény, PN 16, NA 20 (1"), Csz.: 471 194 | 2 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010934570
53 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 15 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010934880
54 | 82-001-7.4.1-0111223 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), MOFÉM kerti locsolószelep 1" tömlővéggel, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 111-0003-00 | 1 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010935226
55 | 82-001-7.4.2-0116773 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, EFFEBI AIRY golyós vízfőcsap, nikkelezett, PN 12, 60 C fok, bb, 1" típ, Kód: 2355N206 | 4 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010935834
56 | 82-001-7.4.3-0341663 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, Honeywell szennyfogó szűrő, víz,olaj,levegő,gőz közegre, 0,35mm duppla szűrő, 1", belső menetes, PN16/PN6, max 160°C, (zeta=7,3), FY30-1A | 2 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012137952
57 | 82-002-2.1.2.1.3.1.2-0010193 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, nedvesenfutó, többsugaras, DN 20, ZENNER MNK DN20 Q3=4 m³/h 190 mm többsugaras nedvesenfutó szárnykerekes hidegvízmérő (30°C), MID R80H R40V vagy R160H hit., H és V beép., impulzusadós opcióval, 100380 | 1 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820022367142
58 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból, Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 2 | db | 0.4 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820090968581
59 | 82-009-2.2.1.2-0214051 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, nagykonyhai (ipari) mosogató, csaptelep nélkül, bűzelzáróval, előre elkészített támaszra vagy állványra, egymedencés csepptálcás, Rozsdamentes lemez mosogató, 860x435 mm, egymedence + csöpögtető | 1 | db | 2.9 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820090968886
60 | 82-009-5.1-0112793 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 55 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 4191 55 | 7 | db | 1.58 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820091492205
61 | 82-009-5.1-0118002 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 675x575 mm (leeresztőszelep, szifon, tartókonzol nélkül), Cikkszám: TH400-I | 2 | db | 1.58 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820091724600
62 | 82-009-9.2.2.1-0318919 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúságig, M-Akryl ZENO 80 akryl zuhanytálca íves, 80x18x5,5 | 1 | db | 1.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820090972182
63 | 82-009-11.1.1.2-0110235 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, színes, Kód: 4033 00 xx | 5 | db | 1.66 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820090974543
64 | 82-009-11.1.1.2-0118011 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, alsó kifolyással, Cikkszám: TH420I | 2 | db | 1.66 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820091724636
65 | 82-009-12.1-0110003 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral | 2 | db | 0.25 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820093553572
66 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 5 | db | 0.25 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820090975020
67 | 82-009-12.2.1-0320071 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez, WC-leültető gumi | 5 | db | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820090975056
68 | 82-009-13.1-0230011 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag, UNITAR WC öblítőtartály,szerelvényekkel, fehér | 5 | db | 0.4 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820090975475
69 | 82-009-18.2-0318163 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés, MOFÉM Eurosztár fali lengőszelep, kód: 146-0034-00 | 2 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820090976812
70 | 82-009-19.5.2-0318835 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep, TEKA Alaior egykaros mosogató csaptelep, forgatható kifolyócsővel, vízkőmentes perlátor, kód: 559950200 | 1 | db | 1.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820093242942
71 | 82-009-19.6-0332545 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanygarnitúrák, Kludi FIZZ 1S zuhanyszett kádhoz (fix fali tartóval), R: 6765005-00 | 1 | db | 1.04 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820092777133
72 | 82-009-21.1-0135290 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése, HL310N, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Teljesítmény: 40 l/perc, Terhelhetőség: 300kg | 5 | db | 0.93 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820092659146
73 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése, HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 2 | db | 0.9 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820092659403
74 | 82-009-31.1.1-0334840 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40, Viega csőszifon, mosogatóhoz, műanyag, 1 1/2" x 40, Csz.: 105 716 | 1 | db | 0.54 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820090987333
75 | 82-009-31.1.2-0334841 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50, Viega csőszifon, mosogatóhoz, műanyag, 1 1/2" x 50, Csz.: 107 888 | 1 | db | 0.58 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820090987374
76 | 82-009-31.2-0110915 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00 | 14 | db | 0.75 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820090987401
77 | 82-009-31.2-0334794 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, Viega búraszifon, bidékhez, krómozott sárgaréz, 1 1/4" x 1 1/4" x 200, Csz.: 114 619 | 7 | db | 0.75 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820090987483
78 | 82-009-31.3-0334750 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához, Viega zuhanylefolyó, 70 x 1 1/2" x 40, Csz.: 104 030 | 1 | db | 0.85 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820090987672
79 | 82-009-32-0181106 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, színes Cikkszám: THM60SZ | 2 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820091724910
80 | 82-016-1.1.1-0115271 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán papírtartó, csavarozható, fehér, Kód: 4627 00 01 | 12 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161022144
81 | 82-016-1.1.3-0116051 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán szappantartó lyukas, csavarozható, fehér, Kód: 4650 00 01 | 12 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161022345
82 | 82-016-1.1.6-0318731 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó, MOFÉM Fiesta akasztó, dupla, rögzítő szettel, kód: 501-1030-00 | 12 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820163258206
83 | 82-016-1.1.7-0220102 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó, Alumínium törölközőtartó 2 ágú, Meteor típus | 2 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161022495
84 | 82-016-1.1.8-0115531 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán sarokpolc ívelt, csavarozható, fehér, Kód: 4637 00 01 | 14 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161022580
85 | 82-016-1.1.9-0318742 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval, MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00 | 5 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820163258264
86 | 82-016-1.2.1-0220001 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, kádbelépő fogantyú, Kádbelépő fogantyú Meteor típusú 350 mm alumínium csőből | 2 | db | 0.8 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161022614
87 | 82-016-1.2.3-0110011 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül, Fazettázott tükör világítás nélkül, 50x40 cm | 14 | db | 0.8 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820163555160
88 | 82-009-5.5.2-0000001 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, rozsdamentes mosdó, lábonálló (komplett) B&K rozsdamentes lábonálló mosdó előkevert vízre, időzített könyökkapcsolóval, kompletten, (csapkifolyóv.,bűzelz.,bekötőel.stb.), R: BK05602 | 4 | db | 1.6 |  |  | 0 | 0 | [K]
89 | 82-004-3.2.2-0353168 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, két fűtőkígyós kivitelben (szolár), 201-500 l között, HAJDU STA 500C2 álló kivitelű, 500 literes, két csőkígyós indirekt fűtésű tároló, tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, alsó - felső elektromos fűtőegység utólag beépíthető, a tartály maximális üzemi nyomása: 1 MPa, csőkígyó felület: 2 + 1m², Csz.: 2143031421 | 1 | db | 13.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820043980345
90 | 75-051-1.46.1.1-0353185 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, elektromos fűtőpatronok elhelyezése, 1 fázisú kivitelben, 3 kW teljesítményig, HAJDU STA felső fűtőegység 3 kW-os elektromos fűtőegység, 6/4", Csz.: 2419991045 | 1 | db | 1.09 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 750513977090
91 | 75-051-1.20-0353299 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, a rendszer feltöltése hőhordozó közeggel, feltöltő szivattyúval, HAJDU szuperzöld fagyálló folyadék, Csz.: 2419990001 | 20 | l | 1.18 |  |  | 0 | 0
92 | 75-051-1.10.1.1-0353271 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, szivattyú állomás telepítése, elektromos bekötéssel, BUS-os szivattyúk, DN 25-ig, HAJDU FlowSol S HE CS Plus szolár állomás, hidraulikai blokk + napkollektor szivattyú automatika, tartalmazza a modulációs keringtető szivattyút, 6 bar-os 1/2"-os lefúvató szelepet, nyomásmérőt (0 - 10 bar) rotamétert (0 - 13 liter/perc), kombinált elzáró és visszacsapó szelepet, töltő - ürítő csatlakozásokat, a szabályozó alkalmas két független kollektork kör, egy tárolóval, illetve egy kollektor kör két tárolóval való lekezelésére, a készlet tartalmaz 4 db PT1000 hőmérséklet érzékelőt, Csz.: 2419991109 | 1 | db | 2.34 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 750513976463
93 | 75-051-1.6.1.1.4.1-0353288 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, rögzítő elemek szerelése, síkkollektorhoz (szelektív bevonatú kollektor), tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé, rögzítőkészlet, hullám vagy hódfarkú tetőcserépre, HAJDU napkollektor tartószerkezet BRF-2 ME M4-200 kollektorhoz, Csz.: 2419991098 | 1 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 750513977170
94 | 75-051-1.1.1.1.1-0353261 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, rézcsővel (rézcsővezetékek a 81-006 tételcsoportban) vagy flexibilis szolár előremenő és visszatérő vezetékkel történő szereléssel, a 75-051-1.45 tételszám alapján, napkollektorok, síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése, bruttó kollektorfelület: 3 m² felület alatti, HAJDU M4-200 szelektív bevonatos síkkollektor, Abruttó= 2 m², Anettó= 1,83 m², η0 = 0,755, a1 = 3,89 W/(m²K), a2= 0,013 W/(m²K²), Vfolyadék = 1,6 liter, Pmax = 1 Mpa, Csz.: 2419991077 | 2 | db | 3.92 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 750513976422
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 2. sz. fejezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm² keresztmetszet között | 21 | m | 0.3 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094865
2 | 47-021-11.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 20 | m | 0.07 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 470211817945
3 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 20 | m | 0.09 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 470210486713
4 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 20 | m | 0.09 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 470210490842
5 | 80-001-1.3.2.1.1-0125671 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: DG-54/9 | 20 | m | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 800011411641
6 | 81-004-1.3.4.1.1.2.1-0329501 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 12, WAVIN K1 Future cső tekercsben, 16x2,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC16 | 60 | m | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040900556
7 | 81-004-1.3.4.1.1.2.2-0329502 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 15, WAVIN K1 Future cső tekercsben, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20 | 50 | m | 0.14 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040900573
8 | 81-004-1.3.4.1.1.2.3-0329503 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 20, WAVIN K1 Future cső tekercsben, 25x2,50 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC25 | 20 | m | 0.16 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040900590
9 | 81-004-1.3.4.1.1.2.4-0329504 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 25, WAVIN K1 Future cső 5 m-es szálban, 32x3,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFCS32 | 30 | m | 0.17 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810042358220
10 | 81-004-1.3.4.1.1.2.5-0329515 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 32, WAVIN Tigris K1 ötrétegű cső szálban, 40x4,00 mm / 5 m, FFCS40 | 25 | m | 0.21 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810042358232
11 | 81-004-1.3.4.1.2.2.1-0329531 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 12, WAVIN Tigris K1 90° könyök 16 mm, FTK916 | 46 | db | 0.08 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040900883
12 | 81-004-1.3.4.1.2.2.2-0329532 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 15, WAVIN Tigris K1 90° könyök 20 mm, FTK920 | 10 | db | 0.08 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040900922
13 | 81-004-1.3.4.1.2.2.3-0329533 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 20, WAVIN Tigris K1 90° könyök 25 mm, FTK925 | 18 | db | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040900975
14 | 81-004-1.3.4.1.2.2.4-0329534 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 25, WAVIN Tigris K1 90° könyök 32 mm, FTK932 | 4 | db | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040901016
15 | 81-004-1.3.4.1.3-0329521 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, fűtővezeték kiegészítő elemeinek felszerelése, WAVIN műanyag védőcső tekercsben, 20 mm, FFG25 | 60 | m | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040901183
16 | 81-004-1.3.4.1.3-0329522 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, fűtővezeték kiegészítő elemeinek felszerelése, WAVIN műanyag védőcső tekercsben, 23 mm, FFG23 | 50 | m | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040901195
17 | 81-004-1.3.4.1.3-0329523 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, fűtővezeték kiegészítő elemeinek felszerelése, WAVIN műanyag védőcső tekercsben, 29 mm, FFG29 | 20 | m | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040901205
18 | 81-004-1.3.4.1.3-0329524 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, fűtővezeték kiegészítő elemeinek felszerelése, WAVIN műanyag védőcső tekercsben, 36 mm, FFG36 | 30 | m | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040901210
19 | 81-004-1.5.1.1.1.1.1-0334001 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 12, Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 15 x 1,2 Cikkszám: 559 441 | 5 | m | 0.18 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810041668371
20 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0334003 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 20, Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x 1,5 Cikkszám: 559 465 | 5 | m | 0.24 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810041668410
21 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0334004 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 25, Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 28 x 1,5 Cikkszám: 559 472 | 25 | m | 0.28 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810041668434
22 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0334005 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 32, Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 35 x 1,5 Cikkszám: 559 496 | 10 | m | 0.32 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810041668451
23 | 81-004-1.5.1.1.2.1.6-0334125 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega Prestabo szűkítő idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 35 x 22, Csz.: 558 550 | 8 | db | 0.28 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040904854
24 | 81-004-1.5.1.1.2.1.6-0334126 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 32, Viega Prestabo szűkítő idom, biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 35 x 28 Cikkszám: 558 567 | 4 | db | 0.28 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040904866
25 | 81-004-1.5.1.1.2.2.3-0334016 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15, Viega Prestabo ív, 90°, biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 18 Cikkszám: 558 130 | 4 | db | 0.28 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040905142
26 | 81-004-1.5.1.1.2.2.5-0334018 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25, Viega Prestabo ív, 90°, biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 28 Cikkszám: 558 154 | 4 | db | 0.32 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040905263
27 | 81-004-1.5.1.1.2.2.5-0334032 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25, Viega Prestabo ív, 45°, biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 28 Cikkszám: 558 291 | 6 | db | 0.32 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040905275
28 | 81-004-1.5.1.1.2.2.6-0334019 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 35, Csz.: 558 161 | 8 | db | 0.36 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040905331
29 | 81-004-1.5.1.1.2.3.6-0334069 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 35 x 15 x 35, Csz.: 558 741 | 6 | db | 0.48 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040905682
30 | 82-001-6.2.8-0117163 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2" | 4 | db | 0.33 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010931604
31 | 82-001-7.3.1-0115543 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN20, G 3/4" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=6,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072006 | 2 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010934272
32 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 10 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010934880
33 | 82-001-7.4.1-0115544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN25, G 1" bm, PN16, vörösöntvény, 107 20 08 | 4 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010935461
34 | 82-001-7.4.2-0130605 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 | 12 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010936030
35 | 82-001-7.4.3-0361621 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, MOFÉM légbuborék leválasztó, 1", kód: 118-0007-00 | 1 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820013240756
36 | 82-001-7.4.3-0361631 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, MOFÉM iszap leválasztó, 1", kód: 118-0008-00 | 1 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820013240761
37 | 82-001-13.2-0343266 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20, Honeywell termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, 3/4", külső menet + hollander, 45-65°C, max 90°C, (kvs=1,5), TM3400.926 | 1 | db | 0.76 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012142134
38 | 82-001-13.2-0344537 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20, Honeywell 2-utú kompakt keverőcsap, (motor külön tételben), 3/4", belső menet, 2-110°C, PN6, (kvs=6,3), V5433A1031 | 1 | db | 0.76 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012142565
39 | 82-001-14.1-0344694 | Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, Honeywell motoros meghajtó, V5433/V5442 csapokra, kézi üzem lehetőségével, 230Vac, 3-pt vezérléshez, IP44, futásidő 100s, M6063L1009 | 1 | db | 0.4 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012144243
40 | 82-001-16.2.3-0113289 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep, Danfoss RLV egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, k.m. 1/2", 003L0364 | 14 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943280
41 | 82-001-16.2.5-0113235 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G4202, RA-N, k.m. 1/2" | 14 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943750
42 | 82-001-16.3.3-0113283 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 visszatérő elzárószelep, Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, 003L0146, RLV 3/4" | 7 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010944774
43 | 82-001-16.3.5-0113203 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0016, RA-N 3/4" | 7 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010944975
44 | 82-001-17.1.1-0113255 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve, Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G2980, RA 2980, 5-26℃ | 20 | db | 0.02 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010945481
45 | 82-001-19.1-0113271 | Kézikerék felszerelése radiátorszelepre, KLAPP + inbusz kulcsos csatlakozóval rögzítve, Danfoss kézikerék termosztatikus szeleptesthez, 013G5002 | 20 | db | 0.05 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010946590
46 | 82-004-6.1.1.1-0721003 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, ZILMET 8 literes zárt tágulási tartály, 5 bar túlnyomásra, csz: 4-0301-008 | 1 | db | 0.61 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820042874284
47 | 82-005-16.2-0120121 | Manométer elhelyezése, lemezházas, Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 4 | db | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820050959796
48 | 82-005-17.1.1-0123241 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi, NELKE-WATTS Bimetál hőmérő 1/2", 0-120℃ 63 mm átmérővel, 42 mm benyúlással, kerek alukeretes előlappal, T 63/50, 03.01.040 | 6 | db | 1.08 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820051491714
49 | 82-005-22.1.1-0114382 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig | 1 | db | 3.92 |  |  | 0 | 0
50 | 82-008-3.1.4.1.1-0125678 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Wilo-Stratos PICO 25/1-6-130 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25,menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132467 | 3 | db | 2.88 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820082184304
51 | 82-012-3.1.1.4-0425604 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor E (10 típus), 1-soros, konvektorlemez és borítás nélkül, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 243 W | 4 | db | 1.21 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120993864
52 | 82-012-3.1.1.4-0425664 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor BEK (11b típus), 1-soros konvektorlemezes, burkolattal, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 360 W | 5 | db | 1.21 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120993990
53 | 82-012-3.1.1.4-0425666 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor BEK (11b típus), 1-soros konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 540 W | 1 | db | 1.21 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120994002
54 | 82-012-3.2.1.4-0425756 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 973 W | 2 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998106
55 | 82-012-3.2.1.4-0425758 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1297 W | 2 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998123
56 | 82-012-3.2.1.4-0425760 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1621 W | 5 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998140
57 | 82-012-3.2.1.4-0425761 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1100 mm, fűtőteljesítmény: 1783 W | 1 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998152
58 | 82-012-3.2.1.4-0425762 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 1945 W | 1 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998164
59 | 82-013-17-0320773 | Helyiség hőmérséklet érzékelő, beltéri kivitelű, elektromos bekötés nélkül, Helyiség hőmérséklet érzékelő, TEP-605 | 1 | db | 0.4 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820131022122
60 | 82-016-12.1 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 25.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161025510
61 | 82-016-12.2 | Kezelő személyzet oktatása | 1 | db | 18.1 |  |  | 0 | 0
62 | 82-016-13.1 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 15.4 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161025563
63 | 82-004-6.1.1.1-0721013 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, ZILMET 50 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-050 | 1 | db | 0.61 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820040954424
64 | 82-005-4.1.1-0353041 | Szilárd tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig, HAJDU HVK - 20 vegyestüzelésű acéllemez kazán, 5 mm falvastagságú 335x483x525 mm méretű tűztérrel, beépített biztonsági hőcserélővel, vízrostéllyal, huzatszabályozóval, bimetál hőmérővel, Csz.: 2439960004 | 1 | db | 21.68 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820053980652
65 | 82-010-6.3.1-0353011 | Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs kazán, elektromos bekötés nélkül, 40 kW teljesítményig, HAJDU HGK 24 zárt égésterű, kombinált üzemű fali kondenzációs gázkazán, fűtési teljesítmény (80/60°C) 5,4-17,8 kW, beépített hmv áramlásmérő, frekvenciaváltós szivattyú, RF termosztát vevőegység, Ø60/100 mm indítóidommal, Csz.: 2379960014 | 1 | db | 4.15 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820103982670
66 | 82-010-6.4-0353021 | Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kiegészítők elhelyezése, HAJDU HGK AF-120 külső hőmérésklet érzékelő, Csz.: 2399990003 | 1 | db | 1.36 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820103982721
67 | 82-010-6.4-0353024 | Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kiegészítők elhelyezése, HAJDU HGK gázkazán felszerelő szett, Csz.: 2379960024 | 1 | db | 1.36 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820103982750
68 | 82-013-11.5-0353030 | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát), HAJDU HGK SMART kondenzációs kazánhoz Honeywell DTS92A1011 rádiófrekvenciás szobatermosztát, Csz.: 2359999143 | 1 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820134190271
69 | 82-016-14.1.1-0353702 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 60/100 mm, HAJDU PPH/PPH cső 60/100 mm L=1000 mm, Csz.: 2359999002 | 1 | db | 0.36 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820163982971
70 | 82-016-14.2.4.1.1-0353711 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 60/100 mm, HAJDU PPH/PPH ellenőrző egyenes 60/100 mm, Csz.: 2359999013 | 1 | db | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820163983685
71 | 82-016-14.2.5.2.1-0353761 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, átvezetések, ferdetető 60/100 mm, HAJDU PPH/PPH tetőátvezető 60/100 mm L=1100 mm fekete, Csz.: 2359999015 HAJDU PPH/PPH ferde tető borítás 60/100, 80/125 mm, 25-45° fekete, Csz.: 2359999019 | 1 | db | 0.31 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820163984174
72 | 82-016-14.2.7.1-0353598 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, kondenzvíz elvezetés (vízszintes, függőleges) 60/100 mm, HAJDU PPH Long John kondenzátum szifon DN40, Csz.: 2359999045 | 1 | db | 0.18 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820163984305
73 | 82-004-3.1.2-0355073 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 201-500 l között, Aquastic AQ STA 300C álló kivitelű, 300 literes, egy csőkígyós indirekt fűtésű tároló, tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, felső elektromos fűtőegység utólag beépíthető, a tartály maximális üzemi nyomása: 0,6 MPa, csőkígyó felület: 1 m², Csz.: 2142632511 | 1 | db | 13.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820043980241
74 | 82-001-7.3.8-0343467 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény, Honeywell termikus elfolyó szelep szilárd tüz.kazánok védelmére, Tnyit=95°C,1300mm kapilláris,1/2"merülő, 3/4",belső menet, (kvs=2,1),TS131-3/4A | 1 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012136906
75 | 82-001-7.2.1-0343145 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), Honeywell fűtési rendszertöltő armatúra, nyomásszabályozó+visszacsapó szelep, 1/2"/3/4", külső/belső menetes, 1,5..6bar, PN16, max70°C, VF04-1/2E | 1 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012134046
76 | 82-001-13.4-0360221 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32, Laddomat 21-60 töltő egység 63'C R32 60kW-ig. EPP szigeteléssel. | 1 | db | 1.25 |  |  | 0 | 0 | [K]
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 3. sz. fejezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig | 0.5 | m3 | 0.63 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210030014884
2 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 0.5 | m3 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210030015373
3 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 0.1 | m3 | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210080016251
4 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel, Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 | 20 | m | 0.08 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 470210484151
5 | 47-021-21.4.1-0130821 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Supralux alapozófesték, fehér, EAN:5992452511034 | 20 | m | 0.09 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 470210486742
6 | 47-021-31.4.1-0130851 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Supralux Durol időjárásálló, magasfényű zománc, fehér, EAN: 5992451123030 | 20 | m | 0.09 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 470210490946
7 | 54-005-5.1-0110132 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között, PIPELIFE PE100 gáz nyomócső 32x3,0 mm, SDR11, PE100G032X3EN200S | 1 | m | 0.1 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540052069555
8 | 54-005-5.1-0133492 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között, WAVIN PE gáz nyomócső PE 80 SDR 11 32 mm x 3,0 mm sárga csík 200 m/tekercs, VC03211GT | 1 | m | 0.1 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540052317760
9 | 54-005-5.2-0110048 | PE, védőcső szerelése, földárokban, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE80 90x5,1 mm | 1 | m | 0.15 |  |  | 0 | 0
10 | 54-005-6.1-0210471 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között, WAVIN PE csatlakozó idom 32/25,4/1" KPE-acél összekötő tokos, 10 bar, SBX032 | 1 | db | 1.07 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540052320126
11 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 1 | m | 0.03 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540110657645
12 | 54-016-5.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, DN 50-100 között | 20 | m | 0.06 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540160667216
13 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110110 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20, Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 3/4" simavégű | 2 | m | 0.91 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810030882204
14 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110063 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 1" simavégű | 18 | m | 0.99 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810030882233
15 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, Mofém AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 1 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010934880
16 | 82-001-7.4.2-0115584 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyóscsap, DN25, 1" bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, nikkelezett sárgaréz szelepházzal, szárnyas kialakítású, fém fogantyúval, 107 61 08 | 1 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010935730
17 | 82-003-1.2.1 | Gázmérő csatlakozás készítése, egységes kétcsonkú mérőhöz, DN 25 | 1 | db | 4.8 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820030951725
18 | 82-003-3.2.1-0130585 | Gázmérőhely kialakítása egységes mérőkötéssel, kétcsonkú gázmérőhöz, 3; 6 m³/h teljesítményre, DN 25, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00 | 1 | db | 2.9 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820030951926
19 | 82-003-5.2-0245150 | Kiegészítő szerelvények gázmérő-csatlakozáshoz segédanyagok, Viega szerelési segédanyag, a fix méret betartásához, kétcsonkú gázmérőkhöz, horganyzott acél, 250x1", Csz.: 470357 | 1 | db | 0.11 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820030951960
20 | 82-003-5.1-0245133 | G-4-es gázmérő felszerelése (TIGÁZ díj) | 1 | db | 2.05 |  |  | 0 | 0 | [K]
21 | 82-003-0-0000002 | Gázmérő elhelyezése, gázmrő konzolos, 20 m?/h teljesítményig PEROGAZ T7ZU, 1" | 1 | db | 9.08 |  |  | 0 | 0
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 4. sz. fejezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 4 | db | 0.76 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094703
2 | 33-063-2.1.4 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, téglabetétes vasbeton födémben | 2 | db | 0.75 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094800
3 | 81-006-1.1.1.1.1.5-0242522 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 20, SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 22 x 1 mm | 25 | m | 0.24 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810060913795
4 | 81-006-1.1.3.2.2.1.5-0335450 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 50 méretig, DN 20, Viega Profipress ív 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), vörösréz, 22, Csz.: 291 518 | 10 | db | 0.22 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810061708094
5 | 81-006-1.1.3.2.2.1.5-0335584 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 50 méretig, DN 20, Viega Sanpress T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), vörösöntvény, külső menettel, 22 x 3/4" x 22, Csz.: 194 123 | 2 | db | 0.22 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810061708133
6 | 83-001-2.3.1.9-0860903 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, egyéb idomok, kiegészítő elemek (esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej, fali hüvely, deflektor, tisztító nyílás, beömlő nyílás, bilincs), AEROPRODUKT VF-18 esővédő sapka, horganyzott acéllemezből, NÁ 150 mm, Csz.: APVFHG18150 | 3 | db | 1.19 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 830011042023
7 | 83-002-1.1.2.1-0436551 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése ajtóra vagy falnyílásba, felületnagyság: 0,10 m²-ig, AEROPRODUKT GT ajtórács, fehér színre festve, H/L = 100/200 mm, Csz.: APGT100200 | 3 | db | 0.7 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 830022780395
8 | 83-002-1.2.1-0150352 | Négyszög keresztmetszetű légrács kiegészítő elemeinek felszerelése, felületnagyság: 0,1 m²-ig, AEROPRODUKT FKN rögzítő keret H/L = 125/ 225 mm, Csz.: APFKN125225 | 3 | db | 1.46 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 830021092561
9 | 83-006-6-0152101 | Különböző típusú kisventilátor elhelyezése, HELIOS M1-100 MiniVent kisventilátor, ~1, 230 V, 9/5 W, NÁ 100, Cikksz.:6171 | 3 | db | 0.9 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 830062593071
10 | 83-002-4.1.6.1.1-0143718 | Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör vagy négyszög keresztmetszetű levegő bevezető elem felszerelése falnyílásba vagy nyilászáróba, falnyílásba, NÁ 160 mm-ig ATG-60 Légbevezető elem gázkészülékhez, NÁ 100, Cikksz.:0079G | 1 | db | 1.7 |  |  | 0 | 0 | [K]
11 | 84-001-3.2.2-0247633 | Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, multi split klímák, egy kültéri és két beltéri egységgel, hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-ig, GREE GWH09QB-K3DND6D/IQ/h=2.5 kW oldalfali splitklíma, hőszivattyús, hűtő/fűtő teljesítmény: 2*2,5/2*2,8 kW, Gree GWHD(28) multi inverter klíma kültéri egység 4 beltéri egységhez, 8,2 kW hűtési teljesítmény, 9,3 kW fűtési teljesítmény | 1 | db | 9.2 |  |  | 0 | 0 | [K]
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 6. sz. fejezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 33-063-2.1.2 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, előregyártott béléselemes födémben | 2 | db | 1.06 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094785
2 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 2 | db | 0.53 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094693
3 | 37-021-6.6 | Kémény szakvélemény | 1 | db | 1 |  |  | 0 | 0 | [K]
4 | 37-002-31.1.1.1.1.3.2-0941161 | Beton és kerámia köpenyelemes kéményrendszer samott béléscsővel, kompletten, teljes-hőszigetelésű kémények, egy kürtővel, 140-200 mm belső átmérővel, szellőzőkürtő nélkül, 8,00-10,67 m kéményhossz között 8,33 m magas, LEIER LSK 20 kémény, egy kürtő, szellőzőkürtő nélkül, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fej, 8,33 m magas | 1 | db | 11.32 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 370023586203
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) | [5 empty] | 0 | 0