## Záradék
Horváth és Társa Kft.
Név : Orvosi Rendelő építése
Cím : 5324 Tomahjmonostora |  | Kelt: 2016 év március hó
Petőfi S. u. 5.sz. |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Erősáramú villanysze- |  | Készítette :Egervári László
relés
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 260 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-063-6.1.1 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm | 107 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-063-21.1.1 | Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m3-ig | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-063-21.4.1 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-063-21.4.2 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110113 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5
2 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 750 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
3 | 71-001-1.1.1.1.3-0110136 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36
4 | 71-001-5.1.2.1.1-0130601 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig KOPOS KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es tekercsben, DN 40, Cikkszám: KF 09040 BA/FA | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 1200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
6 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 2350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
7 | 71-002-1.3-0210010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x10 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
8 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
9 | 71-002-2.1-0211041 | Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel
10 | 71-002-4.1.3-0218001 | Szigetelt légvezeték elhelyezése, előre kiépített AASC alumínium sodronyra, alumínium légvezeték hidegálló PVC szigeteléssel, keresztmetszet: 16 mm2 ML/30 Al (MLC) 16 mm2 alumínium légvezeték | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-002-21.1-0217092 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
12 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
13 | 71-002-21.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
14 | 71-002-41.1.1-0111856 | Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, alufólia vagy rézszövet árnyékolással, LiYCY 2x0,75 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-002-44.1-0110600 | Műanyag szigetelésű távközlési vezeték elhelyezése, védőcsőbe húzva, belső terekben, telefonkészülékek bekötésére, keresztmetszet: 2x0,6-4x0,6 mm2 PannonCom-Kábel lapos 4 eres telefonvezeték- fekete, Csz: TKL4B | 240 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-002-52.1-0336573 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-002-62-0811025 | Sodronyszerkezet elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre AASC acél-alu szabadvezeték sodrony 25 mm2 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-002-71.1.1 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 2 vezetékszálig | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-005-1.1.1.1-0230103 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773801 | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-005-1.1.1.2-0570111 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók Schneider Electric ASFORA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, fehér (102), 10A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH0200121 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-005-1.1.1.4-0545314 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND Niloé csillárkapcsoló, körömmel, fehér (kat.szám:664506) | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-005-1.1.2.2.2-0533271 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Kontállux IP44 kétpólusú kapcsoló fehér R: 083902 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-005-1.11.1.1.1-0230109 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820 | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-005-1.11.1.1.2-0230018 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Cariva 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér R: 773627 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-005-1.11.1.1.3-0231367 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, hármas csatlakozóaljzat (3x2P+F) LEGRAND Plexo 55 3x2P+F aljzat csapófedéllel, vízszintes, előrevezetékezett, szürke R: 069578 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 71-005-1.31.1-0230113 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), telefon LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-csatlakozóaljzat kerettel, fehér (Kat.szám:773838) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 71-005-1.31.2-0533648 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró LEGRAND Galea 1xRJ45 LCS2 Cat6 STP mechanizmus csavaros (Kat.szám:775767) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 71-006-8.1-0120051 | Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlap Kombinált mozgás-fénykapcsoló bekapcsolási megvilágítás: 10...25 lx | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 71-006-8.1-0122590 | Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra Schneider Electric IC 100 alkonykapcsoló fali érzékelővel, R: 15482 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 71-008-5.1-0410005 | Hengeres biztosítóaljzatok elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben, biztosítóbetét nélkül, nullával szerelve vagy 1 pólusú LEGRAND Lexic biztosítóaljzat 1P+N 10 x38 R: 005818 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-008-9.3.1-0623115 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 6A B kismegszakító, R: A9F03106 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-008-9.3.1-0623116 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 10A B kismegszakító, R: A9F03110 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 71-008-9.3.1-0623117 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 16A B kismegszakító, R: A9F03116 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-008-11.1.1.1-0122529 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú Schneider Electric Acti9 iID 2P 25A 30mA A-típus áramvédő, R: A9Z21225 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 71-009-1.2.4-0546200 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 48-72 egység LEGRAND EkinoxeTX | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
süllyesztett 3s 54m kiselosztó füst ajtóval (kat.szám:607063)
37 | 71-009-13.1-0622154 | Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból, 300 x 600 mm-ig HENSEL Mi 72211-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 450 mm, 1 db egyfázisú mérő számára, fogy.elosztóval, EAN: 5999010930146 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 71-010-2.1.2.3.3-0157216 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú), burás SIMOTRADE STM-118, 1x18 W, IP20, extrudált fénycsöves lámpatest műanyag | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
búrával, G13, (R: 60220118000)
39 | 71-010-2.1.2.3.3-0157219 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú), burás SIMOTRADE STM-218, 2x18 W, IP20, extrudált fénycsöves lámpatest műanyag | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
búrával, G13, (R: 60220218000)
40 | 71-010-2.1.2.3.3-0157221 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú), burás SIMOTRADE STM-258, 2x58 W, IP20, extrudált fénycsöves lámpatest műanyag | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
búrával, G13, (R: 60220258000)
41 | 71-010-2.1.2.3.4-0213286 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú), védett burás vagy üveglappal lezárt GE MAR/N 258 H láng-, tűz-, és ütésálló, IP | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65, fénycsöves lámpatest, 2x58 W, polikarbonát búrával, szélesen sugárzó, Kód: 43772
42 | 71-010-2.1.2.3.5-0157119 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú), tükrös műanyag- vagy üveglappal lezárt SIMOTRADE STF-236 V, 2x36 W, IP20, | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
V-tükrös, mennyezetre szerelhető fénycsöves lámpatest, G13, (R: 60100236100)
43 | 71-010-2.1.2.3.5-0157120 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú), tükrös műanyag- vagy üveglappal lezárt SIMOTRADE STF-258 V, 2x58 W, IP20, | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
V-tükrös, mennyezetre szerelhető fénycsöves lámpatest, G13, (R: 60100258100)
44 | 71-010-2.1.2.3.5-0157121 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú), tükrös műanyag- vagy üveglappal lezárt SIMOTRADE STF-418 V, 4x18 W, IP20, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
V-tükrös, mennyezetre szerelhető fénycsöves lámpatest, G13, (R: 60100418100)
45 | 71-010-2.2.3-0141053 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú) E-FAMILY (HOLUX) LADÉL 18 1x18W kompakt fénycsöves (G24d-2) opálburás lámpatest, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
IP 65, Csz:1-25-16-0072
46 | 71-010-2.5.3-0213576 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, 2D fénycsöves kivitelben, magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú) ALTA 118, IP 54, lámpatest, fehér, opál búrás, 18 W-os 2D kompakt fénycsővel együtt, Kód: 43153 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 71-010-9.4-0141127 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, kompakt fénycsöves E-FAMILY (HOLUX) ATTASÉ 236 2x36W kompakt fénycsöves (2G11) közvilágítási lámpatest, fa-, vasbeton oszlopra szerelhető, IP 65, Csz:127100013 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 71-010-12.11.1.1.1-0115192 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, fénycsöves LEGRAND G5 tartalékvilágítási lámpatest 8 W standard,készenléti üzemmódú ,1h,90 lm R: 061730 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 71-011-5.2.1-0620991 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F18W/840/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 93317 | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 71-011-5.2.1-0620995 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F36W/840/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 16856 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 71-011-5.2.1-0620999 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F58W/840/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 37559 | 28 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 71-013-1.1.1-0310301 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 85 | m | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 71-013-3.1.1-0310306 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból vagy köracélból, 300 mm2-ig (átmérő: 20 mm-ig) OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 95 | m | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 71-013-3.2.2-0522626 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, laposacélból, 101 - 150 mm2 között Laposacél 25x5 mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 71-013-5.1-0310356 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 71-013-5.1-0310357 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1,5 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1500, R.sz.: 5424151 és 5304105 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 71-013-5.1-0522003 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 16 mm köracélból 3 méter hosszú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 71-013-5.3-0310366 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO bádogszegély bekötő bilincs, 10 mm vastagságig, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5317207 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 71-013-5.5.1-0523204 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 4 méter hosszú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 71-013-5.9-0310383 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelési fixpont vagy mérési pont létesítése, betonalap földelőhöz vagy épületszerkezeti acélbetétekhez OBO földelési fixpont, betonacél-csatlakozóval, R.sz.: 5420008 és 5313015 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 71-013-7.2-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 71-013-7.3-0310389 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO földelő bilincs, 1", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 1x35 mm2, R.sz.: 5050111 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 130 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 71-013-11.3-0310217 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető kiegészítő elemeinek elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelhető kivitelben, hálózatok védelmére OBO csatoló induktivitás, 63 A, 5 év garanciával, LC 63, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
R.sz.: 5096970
66 | 71-101-1.1.1.2.1.1-0141803 | Köz és térvilágítás; Acéloszlop elhelyezése, felületvédelemmel,közvilágítási összekötő- és biztosító szekrénnyel,földmunkával és betonalappal,lámpatest és fényforrás nélkül, kör keresztmetszetű, teleszkópikus, talplemezes kivitelben, 3-6,5 méter | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
fénypontmagasság között HOLUX TT 4/76, 2 tagú teleszkópikus, talpas acéloszlop, 4 m magas, 76 mm csúcsátmérő, Csz:1-32-11-0080
67 | 71-101-1.1.4.1-0141830 | Köz és térvilágítás; Acéloszlop elhelyezése, felületvédelemmel,közvilágítási összekötő- és biztosító szekrénnyel,földmunkával és betonalappal,lámpatest és fényforrás nélkül, acél oszlop kiegészítők, oszlopkar E-FAMILY (HOLUX) V2T-0,2/76-60 közvilágítási | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 karú acél lámpakar 200 mm kinyúlással, 76 mm csúcsátmérős oszlopra, Csz:1-32-11-0123
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-011-1.1.1.1.2-0220005 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt szekrényben,programozással, üzempróbával, nem bővíthető központok, 5-8 zónás riasztó központ MASCO CA6P SATEL 8 zónás riasztó központ | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
panel NO/NC/EOL és 2EOL/NO és 2EOl/NC bemenetek, 20 féle reakcióval, LED-es kezelő opcióként
2 | 72-011-1.1.2.1-0220330 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek tápegység, segéd tápegység elhelyezése, rendszerbe illesztése, előre elhelyezett kapcsoló szekrénybe illetve dobozba MASCO APS30BO SATEL 3A-es kapcsolóüzemű tápegység, fém ház | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
nélkül, 17Ah-ás akkunak hely, microprocesszoros töltő túlfeszültség, rövidzár
3 | 72-011-1.1.2.4-0220231 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek szabotázsvédett fém doboz tápegységgel MASCO AWO250 fém doboz 320x395x120 mm, szabotázsvédett tápegység: 50VA, 18V/2,7A 16V/3A, ajtóföldelés, bekötőkábelek, 12V/17Ah akkuhely, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SATEL, DSC, PARADOX
4 | 72-011-1.1.3.1-0220006 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kezelő egységek felszerelése, tartó keret falra történő rögzítésével, LED-es kezelő egységek MASCO CA4VKLED SATEL LED-es kezelő CA4VP központhoz, kihajtható előlap, háttérvilágított billentyűzet, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
zónaállapot, hiba, riasztás és késleltetés jelzés
5 | 72-011-1.1.5.2.1.2-0220132 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, digitális mozgásérzékelő, beltéri falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével MASCO AQUAPLUS SATEL duál érzékelős passzív infra, 9m, 101°, digitális | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
jelfeldolgozás és hőkompenzálás, UV, látható fény és elektromágneses szűrés
6 | 72-011-1.1.5.5.1-0220101 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, hang- fényjelző (sziréna) elhelyezése kültéri sziréna MASCO SD3001 SATEL kültéri hang-fényjelző, narancssárga színű xenon fényjelzővel fehér színű | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
tojásdad, kétszeres szabotázsvédett, polykarbonát-fém ház,
7 | 72-021-2.5.1-0110181 | Telefonos rendező elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, analóg kivitelben túlfeszültség levezető nélkül (komplett), 1-48 végpont között PannonCom-Kábel ADC Krone (NT) falidoboz beltéri Box I. 30 érp., Csz: 6436100120 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 72-041-1.1.1.2.1-0110117 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250 MHz frekvenciatartomány Cat.6 U/UTP PannonCom-Kábel Fibrain U/UTP falikábel cat.6, 350MHz, LSOH, kék, 305 m, Csz: | 240 | m | 0 | 0 | 0 | 0
XQ100.105
9 | 72-041-33.1-0112222 | PoE Switch elhelyezése és installálása asztali vagy rack kivitelben, 4-24 port darabszámig Eth. switch LinkPro POE-G800S 8 port | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-004-1.5.1.1.1.2.2-0337388 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65 - DN 100, DN 80 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
d88,9x1,5, Cikkszám: 29210
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0