## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 0% | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
36 | Vakolás és rabicolás | 0 | 0
37 | Égéstermék-elvezető berendezések | 0 | 0
47 | Felületképzés | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 33.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 2 | db | 0.54 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094715
2 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 2 | db | 0.76 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094703
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 36.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 36-090-1.1.1-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel Fűtőtestek mögötti falfelület szükség szerinti javítása | 33 | db | 1.69 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 37.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 37-000-1.3 | Szerelt szigetelt kémény bontása, deponálása, elszállítása | 1 | db | 25 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 47.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 47-011-91.1.1-0156501 | Műanyag-diszperziós festékrendszer felhordása új vagy régi lekapart, lemosott, vakolaton, tagolatlan sima felületen, Multifund matt, mosásálló beltéri festék, fehér, Multidecor díszítő festékkel Fűtőtestek mögötti falfelület | 33 | db | 0.83 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 40 | m | 0.25 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834682
2 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110010 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25, Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű Meglévő gázvezeték szigetelés miatti áthelyezése. | 10 | m | 0.91 |  |  | 0 | 0
3 | 81-002-3.2.1.1.1-0130969 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 32, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x500 mm, KAEM032/0.5M | 8 | m | 0.46 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810023214005
4 | 81-003-1.2.1.1.1.1.6-0110022 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 50, Fekete acélcső, A 37X 2" simavégű | 5 | m | 1.45 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810030882366
5 | 81-004-1.4.1.1.1.2-0110007 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15, Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű | 20 | m | 0.94 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040903205
6 | 81-004-1.4.1.1.1.3-0110010 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20, Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 20 | m | 1.04 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040903251
7 | 81-004-1.4.1.1.2.1.1-0110016 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 32-40, Fekete acélcső A 37X 5/4" simavégű | 10 | m | 1.3 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040903503
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 75 | db | 0.44 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820000922943
2 | 82-000-4.2.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig | 2 | db | 5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923202
3 | 82-005-1.12.1-0352001 | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig, Viessmann Vitodens 100-W 35 B1HA kondenzációs fűtő gázkazán, vezérlőpanelre integrált időjáráskövető szabályozással, modulációs égő | 1 | db | 21.68 |  |  | 0 | 0
4 | 82-016-15.1-0322383 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 60/100 mm, Viessmann PPs égéstermék-elvezetés - AZ ellenőrző idom egyenes, 60/100 PPs - AZ tetőátvezetés 60/100 PPs - AZ cső 60/100 PPs, 5 m | 1 | db | 25 |  |  | 0 | 0
5 | 82-016-12.1 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 25.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161025510
6 | 82-016-13.1 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 15.4 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161025563
7 | 82-000-4.11.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátorok leszerelése, és visszaszerelése | 33 | db | 4 |  |  | 0 | 0
8 | 82-000-4.2.8 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak szaniter szivattyúk víz-fűtés | 2 | db | 1.7 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923432
9 | 82-001-7.3.8-0117038 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény, GIACOMINI biztonsági szelep, 2,5 bar lefúvási nyomásra, R140, 3/4" | 1 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012136550
10 | 82-001-16.2.5-0113212 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss sarok kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0013, RA-N 1/2" | 33 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943716
11 | 82-001-16.2.3-0113282 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep, Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, 003L0144, RLV 1/2" | 33 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943263
12 | 82-001-17.1.1-0113257 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve, Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, rongálás ellen védett, 013G2920, RA 2920, 5-26℃ | 33 | db | 0.02 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010945503
13 | 82-007-10.1.1-0345211 | Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120 kW teljesítményig, menetes csatlakozással. Falra szerelhető kivitel, forrasztott nemesacélból, tartóval, 40 kW | 1 | db | 1.09 |  |  | 0 | 0
14 | 82-005-16.2-0120121 | Manométer elhelyezése, lemezházas, Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 2 | db | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820050959796
15 | 82-005-17.1.1-0212206 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi, Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással | 2 | db | 1.08 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820050959864
16 | 82-002-5.1.1.2-0324303 | Impulzusadó térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítéssel, menetes kötéssel, egysugaras, DN 20, SIEMENS UH50-2.5, ultrahangos hőmennyiségmérő, fűtés-, hűtés-, vagy fűtés/hűtés mérésére, Qn=2,5m3/h, 1" menetes, Csz.:UH50-2.5 | 1 | db | 0.85 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820022575913
17 | 82-000-2 | Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése | 1 | db | 1.08 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923025
18 | 82-001-7.4.2-0115145 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, műa.fogantyúval, PN16, DN25, 1", kb., (-10...+100)°C, men.-hollandis toldattal, nikkelezett sr szelepházzal, 1075708 | 10 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012364661
19 | 82-001-7.4.3-0115764 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, OVENTROP szennyfogó szűrő, PN25, DN25, 1" bm., kvs=13.40, szitasűrűség 600 υm, (-10...+150)°C, vörösöntvény szerelvényházzal,1120008 | 1 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010936134
20 | 82-001-7.4.1-0115544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072008 | 2 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010935461
21 | 82-008-3.1.4.1.1-0127711 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 32, GRUNDFOS MAGNA 3, 32-120 F nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú | 1 | db | 2.88 |  |  | 0 | 0
22 | 82-008-3.1.4.1.1-0127711 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 32, GRUNDFOS ALPHA2, 32-80 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú | 1 | db | 2.88 |  |  | 0 | 0
23 | 82-001-7.5.2-0114685 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, hosszított műanyag fogantyúval, magas hőmérsékletre, PN16, DN32, Rp 1 1/4, bm., (-10...+150)°C, (rövid ideig 180°C), kvs=35,00, nikkelezett sr. szelepházzal, csökkentett áramlási keresztmetszettel, 1078710 | 2 | db | 0.83 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012364765
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0