## foosszesito
Építtető:
Munka megnevezése: | 5234 Tomajmonostora, Széchenyi István út 59. szám tetőfelületeire telepítendő 10.07 kWp teljesítményű fotovillamos háztartási méretű kiserőmű
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ
|  | Anyag | Díj
|  | 0 | 0
Összesítések
Alapösszeg összesen: |  | 0 | 0
Nettó összesen: |  | 0
ÁFA: | 27% | 0
Bruttó összesen: |  | 0
Kelt.:
Aláírás

## teteles
A munka neve: | 5234 Tomajmonostora, Széchenyi István út 38. szám tetőfelületeire telepítendő 10.07 kWp teljesítményű fotovillamos háztartási méretű kiserőmű
[5 empty] | [HUF] | [HUF] | [HUF]
Ssz. | Tétel | Menny. | Egys. |  | Egységárak | Anyagár | Munkadíj
5234 Tomajmonostora, Széchenyi István út 59. szám tetőfelületeire telepítendő 10.07 kWp teljesítményű fotovillamos háztartási méretű kiserőmű
1 | Trina Solar gy., TSM-265 PD05 265 Wp polikristályos napelemek, vagy műszakilag egyenértékű | 38 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
2 | K2-Systems, vagy műszakilag egyenértékű ferde tetőre telepíthető napelem-tartószerkezet, 38 darab napelem részére, alumínium és rozsdamentes acél elemekből, tartozékokkal, rögzítési anyagokkal, csavarokkal panel kiosztási terv szerint | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: | 0 | 0 | 0
3 | Fronius Symo 10.0-3M inverter vagy ezzel műszakilag egyenértékű (hálózati engedélyes által elfogadott) | 1 | db | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
4 | 1 darab Inverter előtti elosztó (DC oldali) a tervben meghatározottak szerint, villamos anyagokkal, segédanyagokkal, falon kívüli kivitelben | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: | 0 | 0 | 0
5 | 1 darab inverter AC oldali "Inverter elosztó" berendezés. Villamos anyagokkal, segédanyagokkal és az elosztó szekrény. Falon kívüli kivitelben, a főelosztóba való becsatlakozáshoz szükséges szerelvényekkel és az összekötő kábellel. A tervben meghatározottak szerint. | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
6 | Szolárvezeték napelemes (PV) rendszerekhez, hajlékony, UV-álló, szigetelt rézvezeték, bekötéssel, kötőelemekkel, solar csatlakozókkal, komplett, polaritásnak megfelelő színnel 1x4mm2, hossza l=120m (piros és fekete összesen) | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
7 | AC oldali kábel erőátviteli (MT 5x6 hossza l=20m), és egyenpotenciál kiépítéséhez (MKH 1x6 mm2 zöld-sárga, hossza l=100m, MKH 1x16 zöld-sárga, hossza l=20m) szükséges kábelek, szerelvények kábelcsatornával és védőcsövekkel, a terv szerint | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
8 | Napelemes rendszer szállítási, tartószerkezeti, illetve villamos szerelési és üzembehelyezés költségei, egyéb a munkát szervesen érintő, de jelen költségvetésben külön tételként nem szereplő munkák, anyagok, apróanyagok és feliratok, jelölő táblák figyelembe vételével, érintésvédelmi, illetve első szabványossági felülvizsgálat költségeivel. Oktatás költségeivel. | 0 | móra | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
| NETTÓ anyag és munkadíj: |  |  |  |  | 0 | 0